## Sheet1
物料名称 | 型号 | 参数 | 品牌 | 路径
1.5MW双馈异步发电机 | YJ89BX2 | 1520kW 690/420V 1070/390A 1800r/min | 永济 | 电机类
2.0MW双馈风力发电机 | RF1-1 | 2100kW 1800r/min | 西安盾安 | 电机类
编码器 | 8.5863.0200.G223.S068.K017 |  | 库伯勒 | 编码器类-库伯勒
DI模块（16点） | GL20-1600END-N (YD) |  | 运达 | 主控类-运达
K6泵单元 | 600-26876-2 |  | 林肯 | 润滑类
爆破片 | RD1850 |  | 哈威 | 液压、冷却系统类
编码器 | AC58/1212EX.42SCX：5849 | 0 566 713 F1.03.21*003762 | 亨士乐 | 编码器类-亨士乐
编码器 | AC58/1213EK.42SGB | 0 566 146 | 亨士乐 | 编码器类-亨士乐
变桨电机 | ZLC112L-W-009 | 6.1/8.8/18.2kW 250/290/365VDC 30/38/67A 2410r/min S1 | REE | 电机类
变桨润滑齿轮 | 62-9931-0 |  | 林肯 | 润滑类
采样板 | YD-5.X-CYB-1.0 |  | 运达 | 变流器类-运达
操作模块 | WP3050 2COM | 972305010 | 米塔 | 主控类-米塔
超级电容 | BMOD0058 E016 B02 |  | Maxwell | 电容、电阻类
超声波气象站 | 8371.UMT |  | Lufft | 测风类-Lufft
齿轮箱 | FD2250ZB-01-00R2-FA | 2225kW 速比：137.47 输入转速：13.04r/min | 南高齿 | 齿轮箱附件、变桨轴承
齿轮箱 | WE10800D-01 | 10800kW 速比：223.36 输入转速：7.6r/min | 德力佳 | 齿轮箱附件、变桨轴承
齿轮箱弹性支撑 | UB 14/002/003 | 48763 | ESM | 齿轮箱附件、变桨轴承
齿轮箱润滑泵弹性联轴器 | SPIDEX 28 38 ALU D（有配套花键） |  | R+H | 液压、冷却系统类
充电电阻 | DANDTHERM F2 ZR3163150414 |  | DANDTHERM | 电容、电阻类
次分配器总成 | 619-25731-2 SSV12（带接头） |  | 盘古 | 润滑类
电机 | TFC 112M-4/6W | 3.2/1.6kW 690V S1 | ADDA | 电机类
电机 | XDM2-112M-4 | 4kW 400/690V 8.9/5.14A 1440r/min S1 | 湘电莱特 | 电机类
电源数据组合式电涌保护器 | NKP-TEL-5C-2a(YD) |  | 运达 | 浪涌防雷-运达
电阻 | UXP600/1 0R5 K |  | EBG | 电容、电阻类
定制化集成式IO扩展模块 | W6S-WINDEY-IO |  | 运达 | 主控类-运达
分配器 | VPBM-3-WEA |  | SKF | 润滑类
分配器 | VPBM-6 |  | SKF | 润滑类
分体温度变送器 | BSTC1503 |  | 杭州邦胜
工业以太网交换机 | WINDEY 6-G20-M16-4POE |  | 运达 | 通讯类-运达
环境通信板 | YD-5X-ENVCOM-001 |  | 运达 | 变流器类-运达
继电器 | ES12-200-UC |  | ELTAKO
加热器 | Garix 300 |  | Goldmann | 风机、过滤器、加热器类
接触器 | EMRC1-630 |  | 艾默生 | 低压类-艾默生
开关发讯器 | SFIE-3-R-18 |  | 西德福 | 液压、冷却系统类
控制器 | WP4100 CONTROLLER（W） 978410072 |  | 米塔 | 主控类-米塔
滤波电容 | B25666W7167A375 | MKP850-D-38 | EPCOS | 电容、电阻类
模块 | WP-LINE 110 POWER SUPPLY/BACKBONE(W) 978011072 |  | 米塔 | 主控类-米塔
模拟量输入模块 | GL20-4AD-N (YD) |  | 运达 | 主控类-运达
磨损传感器 | NBB5-18GM60-A2-V1 |  | P+F
膨胀罐 | VR24 1.5bar |  | AQUASYSTEM | 液压、冷却系统类
人机界面 | TPC7062Ti |  | 昆仑
人机界面 | TPC7062W |  | 昆仑
熔断器 | FD20GB100V6T |  | MERSEN | 熔断器-MERSEN
熔断器底座 | RX1D-1000 |  | 华东特种熔断器
刹车片磨损传感器 | KYN01-B321C25X-91.8 |  | 英合创展
高速刹车片磨损传感器 | 490-3711-804 |  | SVENDBORG | 液压、冷却系统类
时间计数器 | SHC77.60 | 3.553.401.351.060 | KUBLER
提升机 | EWA1100-10 | 1100kg 400V 105m | 双鸟 | 轴承、联轴器、提升机类
通讯滑环 | HW2.5MW-DD-27R |  | 汉威
温控器 | THR1 |  | ALFA | 风机、过滤器、加热器类
温控器 | THR3 |  | ALFA | 风机、过滤器、加热器类
吸油棉 | UXT100-C |  | 贝迪 | 风机、过滤器、加热器类
蓄电池 | FGH20502 |  | Fiamm | 蓄电池类
蓄电池 | LC-R127R2PG1 |  | 松下 | 蓄电池类
蓄电池 | LC-RA1212PG1 |  | 松下 | 蓄电池类
压力传感器 | SPE700-1602-R-1-5-100-300-P-000 |  | 西德福 | 液压、冷却系统类
压力开关 | VM 3 D.0 /-L24-SO135 |  | 贺德克 | 液压、冷却系统类
溢流阀 | CMVX 2C-200 |  | 哈威 | 液压、冷却系统类
溢流阀 | MVF 4 F |  | 哈威 | 液压、冷却系统类
油泵电机 | YD132M-8/4-CR2 | 3.6/6kW 690V 5.6/6.5A 710/1440r/min S1 B35 | 江特-川润定制 | 电机类
油泵电机 | YDB160L-8/4-F01 | 7/11kW 690V 11.2/11.7A 710/1440r/min S1 B35 | 江特-孚奥定制 | 电机类
油泵电机 | YDB160L-8/4-F05 | 7/11kW 400V 18.7/20.3A 710/1440r/min S1 B35 | 江特-孚奥定制 | 电机类
照明灯 | ELE12D | 230V 50/60HZ 12W | 雷子克 | 风机、过滤器、加热器类
振动传感器 | WT135-1D |  | CTC
整流器 | VUO 82-16 NO7 |  | IXYS | 抱闸、整流器类
制动模块 | frenomat-2 |  | Hilger u.Kern
抱闸 | 60/891.104.1 S 24V 73W 100Nm |  | 麦尔 | 抱闸、整流器类
继电器 | CR-P024DC1 |  | ABB | 低压类-ABB
中间继电器 | CR-P024DC2 |  | ABB | 低压类-ABB
中间继电器 | CR-U024DC3L | 1SVR405622R1100 | ABB | 低压类-ABB
轴承 | 6209-2Z/C3 |  | SKF | 轴承、联轴器、提升机类
转速监测保护模块 | WD260 |  | 运达 | 变桨、偏航类-运达
转速检测保护模块 | WD231-P |  | 运达 | 变桨、偏航类-运达
总线中继模块 | GCAN-206 |  | GCAN