## Sheet1
物料名称 | 型号 | 参数 | 品牌
齿轮箱弹性支撑 | 14/002/003 | 48763 | ESM
高速刹车片磨损传感器 | 490-3711-804 |  | SVENDBORG
K6泵单元 | 600-26876-2 |  | 林肯
工业以太网交换机 | 6-G20-M16-4POE |  | 运达
编码器 | 8.5863.0200.G223.S068.K017 |  | 库伯勒
超声波气象站 | 8371.UMT |  | Lufft
超级电容 | BMOD0058E016B02 |  | Maxwell
分体温度变送器 | BSTC1503 |  | 杭州邦胜
继电器 | CR-P024 DC1 |  | ABB
充电电阻 | DANDTHERM F2 ZR3163150414 |  | DANDTHERM
照明灯 | ELE 12D | 230V 50/60HZ 12W | 雷子克
接触器 | EMRC1630 |  | 艾默生
继电器 | ES12-200 |  | ELTAKO
提升机 | EWA1100-10 | 1100kg 400V 105m | 双鸟
熔断器 | FD20GB100V6T |  | MERSEN
齿轮箱 | FD2250ZB 南高齿 速比：137.47 | 2225kW 速比：137.47 输入转速：13.04r/min | 南高齿
加热器 | Garix 300 |  | Goldmann
总线中继模块 | GCAN206 |  | GCAN
DI模块（16点） | GL20-1600END-N (YD) |  | 运达
通讯滑环 | HW 2.5MW-DD-27R |  | 汉威
刹车片磨损传感器 | KYN01 |  | 英合创展
溢流阀 | MVF4F |  | 哈威
爆破片 | RD1850HAWE |  | 哈威
熔断器底座 | RX1D-1000 |  | 华东特种熔断器
开关发讯器 | SFIE-3-R-18 |  | 西德福
时间计数器 | SHC77.60 | 3.553.401.351.060 | KUBLER
轴承 | SKF6209-2Z/ C3 |  | SKF
齿轮箱润滑泵弹性联轴器 | 28/38 |  | R+H
人机界面 | 触摸屏 TPC7062W |  | 昆仑
整流器 | VUO82-16 N07 |  | IXYS
转速监测保护模块 | WD260 |  | 运达
齿轮箱 | WE10800D-01 | 10800kW 速比：223.36 输入转速：7.6r/min | 德力佳
操作模块 | WP3050 972305010 |  | 米塔
控制器 | WP4100 978410072 |  | 米塔
振动传感器 | WT 135-1 D |  | CTC
油泵电机 | 朗高；YD 13 2M-8/4-CR2 3.6/6kW | 3.6/6kW 690V 5.6/6.5A 710/1440r/min S1 B35 | 江特-川润定制
采样板 | YD-5.X-CYB-1.0 |  | 运达
环境通信板 | YD-5X-ENVCOM-001 |  | 运达
1.5MW双馈异步发电机 | YJ89B X2 | 1520kW 690/420V 1070/390A 1800r/min | 永济
抱闸 | 配套SSB变桨电机 891.104.1 S 24V 73W 100Nm |  | 麦尔